Опросный лист на подбор парового котла

| Данные проекта Общие |  |
| --- | --- |
| Название проекта: |  |
| Вид пользования / отрасль промышленности: |  |
| Статус проекта: |  Новая котельная;  Реконструкция котельной; |
| Проектная организация: | Контактное лицо: |
| Адрес: | Телефон: |
| Город: | eMail: |
| Покупатель: | Контактное лицо: |
| Адрес: | Телефон: |
| Город: | eMail: |
| Конечный клиент: | Контактное лицо: |
| Адрес: | Телефон: |
| Город: | eMail: |
| Требуемая дата поставки: DDP .............................................. | дд./мм./гг. |

| Параметры котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество котлов |  |  |  |  |  | штук |  |  |  |
| Производительность каждого котла |  |  |  |  |  | кг/ч |  |  |  |
| Суммарная потребность в паре |  | макс. |  | кг/ч |  | мин. |  |  | кг/ч |
| Рабочее давление |  |  |  |  |  | бар, у главного парового вентиля |  |  |  |
| Температура пара |  |  |  |  |  | °С |  |  |  |
| Диапазон регулирования |  | от |  |  |  | % до 100% производительности котла |  |  |  |
| Местоположение |  |  |  |  |  | м. над уровнем моря |  |  |  |
| Температура окружающей среды в котельной |  |  |  |  |  | °С |  |  |  |
| Исполнение (вид котла спереди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Откидывание двери (шарнир) (слева/справа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Держатель прибора регулирования (слева/справа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лестница на площадку обслуживания (слева/справа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество конденсата |  |  |  | кг/ч |  |  | % производительности котла |  |  |
| Температура конденсата |  |  |  |  |  | °С |  |  |  |
| Горелочное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производитель |  Baltur;  F.B.R.;  CibUnigas;;  Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  Газ;  Жидкое топливо;  Газ и жидкое топливо. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид газа |  Природный газ;  Сжиженный газ (марка);  Другой газ (приложить анализ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотворная способность | кВт ч/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление газа на входе в газовую рампу горелки | Рвх.мин |  |  | мбар |  |  | Рвх.макс | мбар |  |
| Для жидкого топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид жидкого топлива |  Дизельное топливо;  Мазут (марка);  Другое (приложить анализ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотворная способность | кВт ч/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, поставляемое по Вашему запросу |  1Теплообменник уходящих газов (экономайзер);  2Модуль частичной/полной деаэрации;  3Конденсатный сервисный модуль;  4Модуль водоподготовки (приложить анализ воды);  5Система автоматического управления совместной работой котлов и дополнительным котельным оборудованием. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замечания / Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1 - для снижения температуры уходящих газов и повышения КПД котла;

2 - для обеспечения котла подготовленной питательной водой;

3 - для сбора и хранения конденсата с целью снижения расхода питательной воды и повышения суммарного КПД котельной системы;

4 - для умягчения питательной воды с целью предотвращения появления накипи и отложений на рабочих поверхностях котла;

5 - для объединения в одну общую систему автоматического управления совместной работой котлов и дополнительного котельного оборудования.

Заполненный опросный лист просьба направить на email: info@ruhvac.ru